## 汇总表
颍上县城东、城西中小学项目 16栋楼及地下室防火门、防火卷帘工程汇总表
项目名称 | 楼号 | 单位 | 面积 | 金额/元 | 备注
城东文教中心 | 4#楼 | m2 | 2.16 | 0
| 6#楼 | m2 | 12.96 | 0
| 8#楼 | m2 | 12.96 | 0
| 9#楼 | m2 | 19.26 | 0
| 10#楼 | m2 | 19.26 | 0
| 12#楼 | m2 | 23.7 | 0
| 13#楼 | m2 | 2.31 | 0
| 14#楼 | m2 | 71.79 | 0
| 15#楼 | m2 | 144.6 | 0
| 地下室 | m2 | 114.86 | 0
小计： |  |  | 423.86 | 0
城西文教中心 | 1#楼 | m2 | 10.74 | 0
| 6#楼 | m2 | 10.74 | 0
| 7#楼 | m2 | 10.74 | 0
| 13#楼 | m2 | 125.16 | 0
| 14#楼 | m2 | 2.1 | 0
小计： |  |  | 159.48 | 0
合计： |  |  | 583.34 | 0

## 清单表
颍上县城东、城西中小学项目16栋楼及地下室防火门、防火卷帘工程招标清单
序号 | 材料名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 | [9 empty] | 备注
[5 empty] | 主材 | 五金配件 | 其它材料费 | 运卸费/元 | 制作费 | 安装费 | 检测费 | 综合管理费 | 小计/元 | 合计/元
1 | 城东文教中心4#楼
2 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1218丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.16 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
3 | 小计： |  |  | 2.16 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
4 | 城东文教中心6#楼
5 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1818丙，木质丙级防火门，1800*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
6 | 小计： |  |  | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
7 | 城东文教中心8#楼
8 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1818丙，木质丙级防火门，1800*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
9 | 小计： |  |  | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
10 | 城东文教中心9#楼
11 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1818丙，木质丙级防火门，1800*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
12 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1521(乙)，木质乙级防火门，1500*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 6.3 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
13 | 小计： |  |  | 19.26 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
14 | 城东文教中心10#楼
15 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1818丙，木质丙级防火门，1800*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
16 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1521(乙)，木质乙级防火门，1500*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 6.3 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
17 | 小计： |  |  | 19.26 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
18 | 城东文教中心12#楼
19 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021甲，木质甲级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
20 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM0918丙，木质丙级防火门，900*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
21 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1218丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 8.64 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
22 | 小计： |  |  | 23.7 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
23 | 城东文教中心13#楼
24 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1121甲，木质甲级防火门，1100*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.31
25 | 小计： |  |  | 2.31 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
26 | 城东文教中心14#楼
27 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1121甲，木质甲级防火门，1100*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.31 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
28 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1218甲，木质甲级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.16 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
29 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1521乙，木质乙级防火门，1500*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 63 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
30 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1218丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 4.32 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
31 | 小计： |  |  | 71.79 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
32 | 城东文教中心15#楼
33 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021甲，木质甲级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 4.2 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
34 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM0618丙，木质丙级防火门，600*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 140.4 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
35 | 小计： |  |  | 144.6 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
36 | 城东文教中心地下室
37 | 防火卷帘门 | 1、防火卷帘现场定制,均为双轨双帘无机复合防火卷帘,耐火极限不小于3小时。 2、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 3、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸，须确保通过消防验收 | m2 | 50.54 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
38 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM0918丙，木质丙级防火门，900*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 1.62 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
39 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1218丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.16 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
40 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1521乙，木质乙级防火门，1500*2000mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 12 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
41 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021甲，木质甲级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 8.4 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
42 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1521甲，木质甲级防火门，1500*2000mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 36 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
43 | 木制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1823甲，木质甲级防火门，1800*2300mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等的优质一般五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 4.14 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
44 | 小计： |  |  | 114.86 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
45 | 城西文教中心1#楼
46 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021乙，木质乙级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
47 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1028丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 8.64 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
48 | 小计： |  |  | 10.74 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
49 | 城西文教中心6#楼
50 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021乙，木质乙级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
51 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1028丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 8.64 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
52 | 小计： |  |  | 10.74 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
53 | 城西文教中心7#楼
54 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021乙，木质乙级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
55 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1028丙，木质丙级防火门，1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 8.64 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
56 | 小计： |  |  | 10.74 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
57 | 城西文教中心13#楼
58 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM1021甲，木质甲级防火门，1000*2100mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 4.2 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
59 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM0618丙,FM1218丙，木质丙级防火门，600*1800mm,1200*1800mm 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等优质五金材料配套齐全 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸及参12J609第36页，须确保通过消防验收 | m2 | 120.96 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
60 | 小计： |  |  | 125.16 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
61 | 城西文教中心14#楼
62 | 钢制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢制甲级防火门 1000*2100 2、五金品种、规格：含门锁、闭门器等所有五金配件及油漆基层和面层 3、说明：专业厂家定制，但样式必须经业主与设计方认可，方可施工，中上等材质，须经消防部门认可的产品符合12J609-M1FM规范要求， 4、未尽之处详见招标文件、答疑、施工图纸，须确保通过消防验收 | m2 | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 小计/元: 0; 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
63 | 小计： |  |  | 2.1 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0
64 | 合计/元 |  |  | 583.34 | 含税（9%增值税专用发票）价格/元 合计/元: 0